山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   1   月   31   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.1.31 | 总排口 | 手工 | COD | 32 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.16 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-31 | 01:00 | 3.65 | 72.32 | 253.12 |
|  | 02:00 | 3.70 | 65.52 | 291.14 |
|  | 03:00 | 3.44 | 75.36 | 221.68 |
|  | 04:00 | 3.05 | 70.27 | 267.65 |
|  | 05:00 | 2.47 | 67.37 | 248.33 |
|  | 06:00 | 2.93 | 61.72 | 263.29 |
|  | 07:00 | 3.31 | 88.13 | 251.73 |
|  | 08:00 | 3.95 | 72.79 | 189.68 |
|  | 09:00 | 2.79 | 73.63 | 241.67 |
|  | 10:00 | 2.79 | 69.27 | 251.39 |
|  | 11:00 | 3.30 | 52.40 | 287.62 |
|  | 12:00 | 3.06 | 60.07 | 236.92 |
|  | 13:00 | 3.06 | 40.91 | 283.55 |
|  | 14:00 | 2.89 | 73.82 | 180.42 |
|  | 15:00 | 3.13 | 81.62 | 251.05 |
|  | 16:00 | 3.04 | 51.93 | 270.83 |
|  | 17:00 | 3.12 | 65.84 | 263.72 |
|  | 18:00 | 3.09 | 66.95 | 281.64 |
|  | 19:00 | 3.01 | 77.55 | 266.66 |
|  | 20:00 | 3.03 | 73.45 | 246.42 |
|  | 21:00 | 3.16 | 66.82 | 274.43 |
|  | 22:00 | 2.94 | 70.51 | 258.91 |
|  | 23:00 | 3.50 | 74.57 | 284.20 |
|  | 24:00 | 3.76 | 66.49 | 280.86 |
| 平均 |  | 3.17 | 68.30 | 256.12 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |