山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   3   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.3 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.83 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-3 | 01:00 | 3.65 | 59.92 | 268.66 |
|  | 02:00 | 3.19 | 58.92 | 313.14 |
|  | 03:00 | 3.11 | 60.74 | 291.51 |
|  | 04:00 | 3.32 | 53.14 | 307.66 |
|  | 05:00 | 3.65 | 62.06 | 293.95 |
|  | 06:00 | 3.53 | 66.97 | 277.52 |
|  | 07:00 | 2.91 | 65.63 | 277.54 |
|  | 08:00 | 3.63 | 72.05 | 278.39 |
|  | 09:00 | 3.13 | 70.11 | 276.45 |
|  | 10:00 | 2.99 | 84.21 | 187.73 |
|  | 11:00 | 3.09 | 108.52 | 263.60 |
|  | 12:00 | 3.28 | 80.38 | 129.08 |
|  | 13:00 | 3.37 | 62.61 | 270.81 |
|  | 14:00 | 2.76 | 83.30 | 262.12 |
|  | 15:00 | 2.98 | 101.61 | 244.08 |
|  | 16:00 | 2.99 | 111.16 | 264.73 |
|  | 17:00 | 3.64 | 94.56 | 271.09 |
|  | 18:00 | 2.91 | 81.65 | 261.26 |
|  | 19:00 | 3.10 | 91.57 | 203.95 |
|  | 20:00 | 3.38 | 105.39 | 272.20 |
|  | 21:00 | 2.41 | 89.85 | 243.90 |
|  | 22:00 | 2.97 | 81.00 | 245.48 |
|  | 23:00 | 2.92 | 68.14 | 268.79 |
|  | 24:00 | 2.79 | 65.65 | 254.43 |
| 平均 |  | 3.15 | 78.30 | 259.50 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |