山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   7   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.7 | 总排口 | 手工 | COD | 15 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.28 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-7 | 01:00 | 3.25 | 36.38 | 262.70 |
|  | 02:00 | 3.35 | 30.02 | 268.60 |
|  | 03:00 | 3.66 | 23.90 | 314.17 |
|  | 04:00 | 3.08 | 28.09 | 282.78 |
|  | 05:00 | 2.69 | 32.46 | 276.86 |
|  | 06:00 | 3.17 | 28.90 | 277.08 |
|  | 07:00 | 2.91 | 29.72 | 268.69 |
|  | 08:00 | 3.36 | 39.78 | 251.21 |
|  | 09:00 | 3.33 | 45.06 | 289.99 |
|  | 10:00 | 3.16 | 42.62 | 295.98 |
|  | 11:00 | 2.52 | 34.91 | 259.98 |
|  | 12:00 | 3.27 | 43.84 | 271.11 |
|  | 13:00 | 3.10 | 26.80 | 307.38 |
|  | 14:00 | 3.33 | 32.91 | 282.95 |
|  | 15:00 | 3.04 | 44.98 | 238.87 |
|  | 16:00 | 3.39 | 35.77 | 296.02 |
|  | 17:00 | 3.51 | 40.08 | 274.10 |
|  | 18:00 | 3.20 | 60.65 | 270.07 |
|  | 19:00 | 3.49 | 54.69 | 268.11 |
|  | 20:00 | 3.35 | 53.39 | 264.27 |
|  | 21:00 | 2.89 | 55.31 | 270.07 |
|  | 22:00 | 3.12 | 48.76 | 299.77 |
|  | 23:00 | 3.14 | 41.90 | 293.52 |
|  | 24:00 | 3.31 | 58.49 | 288.71 |
| 平均 |  | 3.19 | 40.39 | 278.04 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |