山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   8   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.8 | 总排口 | 手工 | COD | 17 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.03 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-8 | 01:00 | 2.85 | 56.87 | 314.44 |
|  | 02:00 | 3.40 | 47.25 | 323.01 |
|  | 03:00 | 3.04 | 50.07 | 283.69 |
|  | 04:00 | 3.48 | 50.14 | 292.10 |
|  | 05:00 | 3.46 | 52.17 | 316.54 |
|  | 06:00 | 3.43 | 56.39 | 317.51 |
|  | 07:00 | 3.06 | 50.64 | 315.11 |
|  | 08:00 | 2.83 | 56.55 | 295.60 |
|  | 09:00 | 3.43 | 52.26 | 268.65 |
|  | 10:00 | 2.70 | 77.32 | 277.13 |
|  | 11:00 | 3.28 | 31.12 | 269.16 |
|  | 12:00 | 3.70 | 47.75 | 276.90 |
|  | 13:00 | 3.00 | 47.32 | 317.47 |
|  | 14:00 | 3.37 | 57.33 | 287.07 |
|  | 15:00 | 3.14 | 66.81 | 310.88 |
|  | 16:00 | 3.10 | 54.52 | 333.84 |
|  | 17:00 | 2.88 | 53.08 | 338.74 |
|  | 18:00 | 3.19 | 56.68 | 324.30 |
|  | 19:00 | 3.17 | 60.01 | 315.13 |
|  | 20:00 | 3.28 | 55.91 | 312.31 |
|  | 21:00 | 2.97 | 52.86 | 308.25 |
|  | 22:00 | 3.20 | 63.33 | 275.37 |
|  | 23:00 | 3.02 | 55.68 | 311.76 |
|  | 24:00 | 2.74 | 49.08 | 246.69 |
| 平均 |  | 3.16 | 54.21 | 301.32 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |