山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   9   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.9 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.53 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-9 | 01:00 | 3.22 | 57.67 | 272.07 |
|  | 02:00 | 3.03 | 48.61 | 256.50 |
|  | 03:00 | 3.22 | 58.60 | 252.55 |
|  | 04:00 | 2.51 | 47.74 | 284.85 |
|  | 05:00 | 3.36 | 56.43 | 296.83 |
|  | 06:00 | 2.86 | 47.36 | 278.34 |
|  | 07:00 | 3.38 | 83.67 | 206.95 |
|  | 08:00 | 2.98 | 36.91 | 227.801 |
|  | 09:00 | 2.81 | 34.16 | 298.10 |
|  | 10:00 | 3.38 | 56.98 | 198.72 |
|  | 11:00 | 2.83 | 70.26 | 306.01 |
|  | 12:00 | 3.01 | 50.93 | 265.92 |
|  | 13:00 | 3.21 | 37.93 | 286.62 |
|  | 14:00 | 2.80 | 29.15 | 242.12 |
|  | 15:00 | 3.05 | 37.83 | 292.17 |
|  | 16:00 | 2.20 | 44.31 | 253.94 |
|  | 17:00 | 2.52 | 30.66 | 293.80 |
|  | 18:00 | 2.51 | 30.64 | 255.42 |
|  | 19:00 | 2.52 | 36.35 | 239.48 |
|  | 20:00 | 3.35 | 50.85 | 201.05 |
|  | 21:00 | 2.77 | 60.16 | 260.65 |
|  | 22:00 | 2.44 | 46.10 | 318.76 |
|  | 23:00 | 3.14 | 41.33 | 304.51 |
|  | 24:00 | 2.86 | 54.92 | 236.81 |
| 平均 |  | 2.92 | 47.90 | 263.75 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |