山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   10   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.10 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.45 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-10 | 01:00 | 2.64 | 64.83 | 27.99 |
|  | 02:00 | 2.53 | 63.88 | 6.87 |
|  | 03:00 | 3.75 | 58.26 | 12.67 |
|  | 04:00 | 2.56 | 53.87 | 8.03 |
|  | 05:00 | 2.36 | 33.39 | 281.07 |
|  | 06:00 | 2.65 | 23.08 | 343.49 |
|  | 07:00 | 3.39 | 20.13 | 349.98 |
|  | 08:00 | 3.39 | 34.30 | 339.52 |
|  | 09:00 | 2.21 | 42.99 | 280.76 |
|  | 10:00 | 3.11 | 43.03 | 254.68 |
|  | 11:00 | 3.29 | 63.72 | 209.42 |
|  | 12:00 | 2.34 | 64.56 | 236.61 |
|  | 13:00 | 3.72 | 40.83 | 307.55 |
|  | 14:00 | 2.40 | 41.44 | 331.18 |
|  | 15:00 | 3.28 | 53.79 | 224.56 |
|  | 16:00 | 2.40 | 48.67 | 265.35 |
|  | 17:00 | 2.67 | 49.49 | 241.95 |
|  | 18:00 | 2.65 | 59.10 | 203.69 |
|  | 19:00 | 2.26 | 54.96 | 295.73 |
|  | 20:00 | 2.27 | 42.39 | 252.70 |
|  | 21:00 | 2.82 | 38.81 | 186.79 |
|  | 22:00 | 2.82 | 58.11 | 145.06 |
|  | 23:00 | 3.53 | 51.55 | 215.11 |
|  | 24:00 | 2.26 | 52.37 | 233.38 |
| 平均 |  | 2.80 | 48.23 | 218.92 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |