山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   13   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.13 | 总排口 | 手工 | COD | 36 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 8.29 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-13 | 01:00 | 3.23 | 79.70 | 7.88 |
|  | 02:00 | 2.54 | 71.43 | 7.65 |
|  | 03:00 | 2.73 | 65.07 | 252.87 |
|  | 04:00 | 2.61 | 69.20 | 305.01 |
|  | 05:00 | 3.27 | 61.93 | 308.62 |
|  | 06:00 | 2.93 | 60.45 | 282.88 |
|  | 07:00 | 3.34 | 61.74 | 287.85 |
|  | 08:00 | 2.92 | 64.43 | 276.68 |
|  | 09:00 | 3.03 | 65.23 | 241.18 |
|  | 10:00 | 2.57 | 71.63 | 176.80 |
|  | 11:00 | 2.93 | 65.34 | 235.21 |
|  | 12:00 | 3.42 | 71.29 | 237.02 |
|  | 13:00 | 3.35 | 64.03 | 231.35 |
|  | 14:00 | 3.49 | 63.53 | 217.99 |
|  | 15:00 | 2.91 | 58.97 | 267.48 |
|  | 16:00 | 2.74 | 59.64 | 240.03 |
|  | 17:00 | 2.41 | 63.52 | 221.65 |
|  | 18:00 | 2.66 | 58.05 | 227.03 |
|  | 19:00 | 3.51 | 70.84 | 239.38 |
|  | 20:00 | 3.20 | 75.70 | 246.33 |
|  | 21:00 | 2.63 | 62.99 | 244.93 |
|  | 22:00 | 2.96 | 73.30 | 212.80 |
|  | 23:00 | 2.74 | 81.53 | 259.66 |
|  | 24:00 | 3.40 | 63.83 | 160.24 |
| 平均 |  | 2.98 | 66.81 | 224.52 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |