山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   14   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.14 | 总排口 | 手工 | COD | 25 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 6.2 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-14 | 01:00 | 3.07 | 85.62 | 99.20 |
|  | 02:00 | 3.47 | 81.90 | 123.67 |
|  | 03:00 | 3.23 | 102.34 | 82.13 |
|  | 04:00 | 3.25 | 67.32 | 193.11 |
|  | 05:00 | 3.25 | 51.58 | 244.40 |
|  | 06:00 | 3.89 | 47.65 | 256.35 |
|  | 07:00 | 3.18 | 69.26 | 223.71 |
|  | 08:00 | 2.60 | 56.76 | 264.14 |
|  | 09:00 | 3.62 | 38.46 | 249.38 |
|  | 10:00 | 2.89 | 43.72 | 216.40 |
|  | 11:00 | 3.45 | 51.40 | 133.89 |
|  | 12:00 | 2.83 | 61.08 | 169.60 |
|  | 13:00 | 3.08 | 11.75 | 177.19 |
|  | 14:00 | 3.02 | 31.77 | 121.42 |
|  | 15:00 | 3.41 | 46.81 | 227.54 |
|  | 16:00 | 3.84 | 28.65 | 224.26 |
|  | 17:00 | 3.07 | 38.39 | 120.08 |
|  | 18:00 | 3.23 | 61.95 | 64.69 |
|  | 19:00 | 3.27 | 91.79 | 104.64 |
|  | 20:00 | 3.20 | 82.85 | 86.84 |
|  | 21:00 | 3.74 | 72.46 | 86.56 |
|  | 22:00 | 3.86 | 48.45 | 75.60 |
|  | 23:00 | 3.22 | 83.89 | 110.17 |
|  | 24:00 | 3.34 | 80.57 | 109.84 |
| 平均 |  | 3.29 | 59.85 | 156.87 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |