山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   15   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.15 | 总排口 | 手工 | COD | 20 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.38 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-15 | 01:00 | 3.37 | 64.62 | 74.48 |
|  | 02:00 | 3.10 | 44.83 | 40.87 |
|  | 03:00 | 3.14 | 96.39 | 187.33 |
|  | 04:00 | 2.90 | 97.68 | 198.25 |
|  | 05:00 | 2.78 | 97.71 | 207.01 |
|  | 06:00 | 3.26 | 94.64 | 196.69 |
|  | 07:00 | 3.62 | 63.43 | 190.06 |
|  | 08:00 | 2.72 | 58.61 | 153.06 |
|  | 09:00 | 3.28 | 47.11 | 150.20 |
|  | 10:00 | 2.98 | 43.40 | 176.13 |
|  | 11:00 | 3.84 | 71.98 | 206.99 |
|  | 12:00 | 4.05 | 67.69 | 210.12 |
|  | 13:00 | 4.02 | 70.31 | 223.53 |
|  | 14:00 | 3.13 | 54.61 | 268.16 |
|  | 15:00 | 2.62 | 86.86 | 211.44 |
|  | 16:00 | 3.52 | 74.88 | 108.19 |
|  | 17:00 | 3.71 | 98.65 | 130.54 |
|  | 18:00 | 3.27 | 43.95 | 13.68 |
|  | 19:00 | 2.93 | 2.23 | 3.13 |
|  | 20:00 | 3.06 | 2.98 | 3.63 |
|  | 21:00 | 3.63 | 2.00 | 1.99 |
|  | 22:00 | 2.95 | 1.82 | 1.79 |
|  | 23:00 | 3.67 | 1.82 | 2.44 |
|  | 24:00 | 2.79 | 1.96 | 1.28 |
| 平均 |  | 3.26 | 53.76 | 123.37 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |