山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   18   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.18 | 总排口 | 手工 | COD | 18 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.31 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-18 | 01:00 | 3.10 | 54.83 | 127.89 |
|  | 02:00 | 3.13 | 93.68 | 45.86 |
|  | 03:00 | 3.14 | 115.24 | 6.22 |
|  | 04:00 | 3.33 | 46.92 | 216.03 |
|  | 05:00 | 3.00 | 42.93 | 193.68 |
|  | 06:00 | 3.02 | 43.23 | 221.74 |
|  | 07:00 | 3.05 | 25.41 | 213.99 |
|  | 08:00 | 3.41 | 34.53 | 186.18 |
|  | 09:00 | 3.19 | 58.01 | 227.10 |
|  | 10:00 | 3.51 | 18.80 | 300.92 |
|  | 11:00 | 3.42 | 2.07 | 357.28 |
|  | 12:00 | 3.32 | 20.27 | 286.51 |
|  | 13:00 | 2.85 | 7.75 | 290.35 |
|  | 14:00 | 3.05 | 1.60 | 321.77 |
|  | 15:00 | 3.11 | 12.86 | 258.50 |
|  | 16:00 | 3.60 | 35.41 | 208.23 |
|  | 17:00 | 2.98 | 20.55 | 241.62 |
|  | 18:00 | 3.04 | 11.03 | 212.22 |
|  | 19:00 | 3.12 | 29.33 | 194.14 |
|  | 20:00 | 3.15 | 41.21 | 178.91 |
|  | 21:00 | 2.87 | 39.67 | 215.32 |
|  | 22:00 | 3.61 | 27.12 | 236.51 |
|  | 23:00 | 2.94 | 26.37 | 205.06 |
|  | 24:00 | 3.49 | 22.79 | 193.81 |
| 平均 |  | 3.18 | 34.65 | 214.16 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |