山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   21   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.21 | 总排口 | 手工 | COD | 31 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-21 | 01:00 | 3.11 | 32.09 | 188.187 |
|  | 02:00 | 2.79 | 31.51 | 204.62 |
|  | 03:00 | 3.10 | 33.73 | 204.52 |
|  | 04:00 | 3.26 | 24.19 | 91.99 |
|  | 05:00 | 3.36 | 20.47 | 121.05 |
|  | 06:00 | 2.63 | 22.05 | 127.07 |
|  | 07:00 | 3.38 | 25.01 | 111.75 |
|  | 08:00 | 3.00 | 23.81 | 179.05 |
|  | 09:00 | 3.64 | 20.29 | 207.64 |
|  | 10:00 | 3.12 | 40.07 | 178.31 |
|  | 11:00 | 3.44 | 24.47 | 182.13 |
|  | 12:00 | 3.03 | 16.41 | 203.60 |
|  | 13:00 | 3.10 | 3.54 | 193.25 |
|  | 14:00 | 3.44 | 4.67 | 191.76 |
|  | 15:00 | 3.65 | 1.82 | 209.94 |
|  | 16:00 | 3.40 | 9.43 | 215.21 |
|  | 17:00 | 3.49 | 7.04 | 204.25 |
|  | 18:00 | 3.57 | 6.80 | 222.51 |
|  | 19:00 | 2.61 | 1.93 | 224.30 |
|  | 20:00 | 3.10 | 12.67 | 189.55 |
|  | 21:00 | 3.06 | 20.00 | 201.85 |
|  | 22:00 | 3.31 | 8.85 | 220.78 |
|  | 23:00 | 3.46 | 20.20 | 199.26 |
|  | 24:00 | 3.14 | 19.47 | 196.31 |
| 平均 |  | 3.22 | 17.94 | 186.20 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |