山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   22   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.22 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.15 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-22 | 01:00 | 3.17 | 14.70 | 131.13 |
|  | 02:00 | 3.15 | 16.27 | 135.71 |
|  | 03:00 | 3.05 | 22.80 | 185.58 |
|  | 04:00 | 3.46 | 25.54 | 176.23 |
|  | 05:00 | 3.60 | 24.94 | 151.90 |
|  | 06:00 | 3.68 | 27.71 | 165.10 |
|  | 07:00 | 3.57 | 51.08 | 130.95 |
|  | 08:00 | 3.43 | 99.26 | 105.57 |
|  | 09:00 | 3.08 | 91.25 | 71.11 |
|  | 10:00 | 3.37 | 43.43 | 140.94 |
|  | 11:00 | 3.60 | 4.41 | 256.82 |
|  | 12:00 | 2.89 | 16.07 | 183.26 |
|  | 13:00 | 3.31 | 1.69 | 181.22 |
|  | 14:00 | 3.38 | 1.70 | 227.95 |
|  | 15:00 | 2.84 | 1.67 | 261.89 |
|  | 16:00 | 3.36 | 15.50 | 210.49 |
|  | 17:00 | 3.18 | 20.86 | 248.01 |
|  | 18:00 | 2.82 | 10.30 | 160.15 |
|  | 19:00 | 3.10 | 22.52 | 120.52 |
|  | 20:00 | 3.40 | 45.07 | 105.69 |
|  | 21:00 | 3.09 | 45.70 | 134.37 |
|  | 22:00 | 3.28 | 14.76 | 172.51 |
|  | 23:00 | 3.29 | 11.61 | 170.19 |
|  | 24:00 | 3.33 | 15.47 | 159.56 |
| 平均 |  | 3.27 | 26.85 | 166.12 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |