山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   23   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.23 | 总排口 | 手工 | COD | 20 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.18 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-23 | 01:00 | 2.92 | 24.57 | 148.42 |
|  | 02:00 | 2.92 | 19.20 | 177.05 |
|  | 03:00 | 3.04 | 19.85 | 162.69 |
|  | 04:00 | 3.47 | 27.37 | 127.56 |
|  | 05:00 | 2.76 | 34.06 | 113.94 |
|  | 06:00 | 2.96 | 14.20 | 182.67 |
|  | 07:00 | 2.75 | 15.41 | 174.44 |
|  | 08:00 | 2.97 | 24.30 | 153.81 |
|  | 09:00 | 3.25 | 37.44 | 118.39 |
|  | 10:00 | 3.29 | 25.80 | 210.20 |
|  | 11:00 | 2.79 | 19.07 | 221.52 |
|  | 12:00 | 3.33 | 4.10 | 274.33 |
|  | 13:00 | 3.44 | 1.73 | 273.62 |
|  | 14:00 | 3.00 | 9.32 | 191.67 |
|  | 15:00 | 3.17 | 33.92 | 174.75 |
|  | 16:00 | 2.66 | 9.38 | 212.46 |
|  | 17:00 | 3.21 | 19.70 | 142.74 |
|  | 18:00 | 3.16 | 39.14 | 164.32 |
|  | 19:00 | 3.25 | 67.89 | 125.58 |
|  | 20:00 | 3.70 | 103.69 | 90.26 |
|  | 21:00 | 3.36 | 129.97 | 69.49 |
|  | 22:00 | 3.72 | 66.53 | 10.85 |
|  | 23:00 | 3.57 | 35.14 | 2.74 |
|  | 24:00 | 3.50 | 49.54 | 2.93 |
| 平均 |  | 3.17 | 34.64 | 146.93 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |