山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   24   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.24 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.76 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-24 | 01:00 | 3.27 | 55.48 | 13.34 |
|  | 02:00 | 3.02 | 16.60 | 21.24 |
|  | 03:00 | 3.09 | 1.93 | 5.70 |
|  | 04:00 | 3.09 | 1.83 | 4.83 |
|  | 05:00 | 3.69 | 1.81 | 5.33 |
|  | 06:00 | 3.24 | 16.53 | 176.17 |
|  | 07:00 | 3.37 | 29.63 | 212.90 |
|  | 08:00 | 3.06 | 23.01 | 217.78 |
|  | 09:00 | 3.37 | 29.70 | 209.05 |
|  | 10:00 | 2.98 | 44.21 | 181.64 |
|  | 11:00 | 3.77 | 28.02 | 220.74 |
|  | 12:00 | 3.23 | 12.57 | 251.15 |
|  | 13:00 | 3.40 | 1.76 | 312.57 |
|  | 14:00 | 3.10 | 14.52 | 257.84 |
|  | 15:00 | 3.56 | 24.60 | 259.62 |
|  | 16:00 | 2.93 | 9.16 | 290.28 |
|  | 17:00 | 3.04 | 6.17 | 319.47 |
|  | 18:00 | 3.37 | 10.47 | 224.88 |
|  | 19:00 | 3.36 | 27.51 | 196.42 |
|  | 20:00 | 3.24 | 82.64 | 124.57 |
|  | 21:00 | 3.41 | 100.03 | 106.51 |
|  | 22:00 | 3.34 | 81.43 | 183.85 |
|  | 23:00 | 3.83 | 11.27 | 221.16 |
|  | 24:00 | 3.36 | 27.46 | 210.48 |
| 平均 |  | 3.30 | 27.43 | 176.15 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |