山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   26   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.26 | 总排口 | 手工 | COD | 19 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.09 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-26 | 01:00 | 2.82 | 18.03 | 146.45 |
|  | 02:00 | 3.30 | 43.55 | 170.84 |
|  | 03:00 | 2.89 | 19.49 | 176.31 |
|  | 04:00 | 3.41 | 34.06 | 135.51 |
|  | 05:00 | 2.92 | 52.92 | 102.22 |
|  | 06:00 | 3.44 | 66.28 | 126.82 |
|  | 07:00 | 2.67 | 33.37 | 181.10 |
|  | 08:00 | 3.26 | 11.92 | 224.62 |
|  | 09:00 | 3.09 | 7.14 | 229.98 |
|  | 10:00 | 3.17 | 20.33 | 106.34 |
|  | 11:00 | 3.15 | 17.55 | 85.91 |
|  | 12:00 | 3.48 | 3.72 | 96.43 |
|  | 13:00 | 3.08 | 4.62 | 137.38 |
|  | 14:00 | 3.29 | 6.54 | 226.81 |
|  | 15:00 | 3.00 | 1.63 | 254.71 |
|  | 16:00 | 3.39 | 1.61 | 274.92 |
|  | 17:00 | 2.94 | 5.01 | 259.70 |
|  | 18:00 | 3.07 | 19.79 | 182.10 |
|  | 19:00 | 3.20 | 25.89 | 186.83 |
|  | 20:00 | 3.28 | 40.39 | 225.50 |
|  | 21:00 | 3.35 | 79.95 | 267.45 |
|  | 22:00 | 2.95 | 107.41 | 207.94 |
|  | 23:00 | 3.25 | 217.87 | 135.40 |
|  | 24:00 | 3.46 | 212.32 | 118.32 |
| 平均 |  | 3.16 | 43.81 | 177.49 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |