山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   29   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.29 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.11 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-29 | 01:00 | 3.14 | 41.91 | 215.78 |
|  | 02:00 | 3.20 | 41.09 | 199.71 |
|  | 03:00 | 3.16 | 58.47 | 193.02 |
|  | 04:00 | 2.82 | 59.06 | 173.47 |
|  | 05:00 | 3.10 | 68.67 | 164.63 |
|  | 06:00 | 2.79 | 60.96 | 189.71 |
|  | 07:00 | 3.36 | 56.62 | 212.65 |
|  | 08:00 | 3.15 | 66.86 | 196.35 |
|  | 09:00 | 3.07 | 75.17 | 172.32 |
|  | 10:00 | 3.18 | 83.46 | 179.35 |
|  | 11:00 | 3.54 | 51.04 | 284.40 |
|  | 12:00 | 3.64 | 24.08 | 251.71 |
|  | 13:00 | 3.32 | 35.90 | 278.41 |
|  | 14:00 | 3.44 | 14.30 | 352.10 |
|  | 15:00 | 3.48 | 57.91 | 260.29 |
|  | 16:00 | 3.55 | 75.15 | 139.30 |
|  | 17:00 | 3.02 | 90.86 | 178.45 |
|  | 18:00 | 3.09 | 66.82 | 179.19 |
|  | 19:00 | 2.96 | 42.46 | 192.37 |
|  | 20:00 | 3.29 | 24.74 | 20.14 |
|  | 21:00 | 3.29 | 47.67 | 1.92 |
|  | 22:00 | 3.76 | 45.06 | 3.75 |
|  | 23:00 | 3.11 | 34.90 | 34.14 |
|  | 24:00 | 3.02 | 11.91 | 127.19 |
| 平均 |  | 3.23 | 51.46 | 175.01 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |