山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   3   月   2   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.3.2 | 总排口 | 手工 | COD | 10 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.69 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-2 | 01:00 | 3.23 | 56.04 | 94.83 |
|  | 02:00 | 3.16 | 63.79 | 109.17 |
|  | 03:00 | 3.11 | 61.12 | 191.78 |
|  | 04:00 | 3.05 | 53.36 | 190.70 |
|  | 05:00 | 3.00 | 57.87 | 174.43 |
|  | 06:00 | 3.28 | 69.67 | 172.03 |
|  | 07:00 | 2.99 | 61.87 | 174.65 |
|  | 08:00 | 2.92 | 67.39 | 174.10 |
|  | 09:00 | 3.14 | 74.21 | 174.33 |
|  | 10:00 | 2.91 | 75.60 | 192.19 |
|  | 11:00 | 3.25 | 73.19 | 164.79 |
|  | 12:00 | 2.93 | 87.89 | 144.25 |
|  | 13:00 | 3.25 | 74.88 | 221.51 |
|  | 14:00 | 2.96 | 49.10 | 188.98 |
|  | 15:00 | 3.43 | 51.86 | 191.08 |
|  | 16:00 | 3.15 | 62.99 | 139.59 |
|  | 17:00 | 3.01 | 53.69 | 132.45 |
|  | 18:00 | 3.26 | 50.13 | 97.32 |
|  | 19:00 | 3.20 | 57.06 | 64.45 |
|  | 20:00 | 3.38 | 59.94 | 91.79 |
|  | 21:00 | 3.13 | 56.77 | 157.77 |
|  | 22:00 | 2.73 | 48.96 | 204.23 |
|  | 23:00 | 2.79 | 59.50 | 170.23 |
|  | 24:00 | 2.76 | 62.09 | 163.38 |
| 平均 |  | 3.08 | 62.04 | 157.50 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |