山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   9   月   21   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.9.21 | 总排口 | 手工 | COD | 32 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.26 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                   填表人：李静洁