山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-1 | 00:00 | 4.04 | 3.73 | 124.936 |
|  | 01:00 | 5.15 | 0 | 142.087 |
|  | 02:00 | 4.26 | 0.67 | 143.157 |
|  | 03:00 | 5.46 | 3.38 | 140.975 |
|  | 04:00 | 5.12 | 0.59 | 143.996 |
|  | 05:00 | 5.45 | 0 | 133.103 |
|  | 06:00 | 4.45 | 0 | 141.083 |
|  | 07:00 | 3.76 | 7.24 | 133.347 |
|  | 08:00 | 4.54 | 1.29 | 133.117 |
|  | 09:00 | 4.99 | 4.13 | 132.848 |
|  | 10:00 | 5.94 | 6.24 | 131.232 |
|  | 11:00 | 3.94 | 0 | 116.806 |
|  | 12:00 | 5.55 | 0.25 | 119.815 |
|  | 13:00 | 4.78 | 2.96 | 104.76 |
|  | 14:00 | 5.23 | 8.35 | 102.938 |
|  | 15:00 | 4.63 | 2.71 | 105.535 |
|  | 16:00 | 4.55 | 3.64 | 108.922 |
|  | 17:00 | 4.33 | 2.01 | 108.822 |
|  | 18:00 | 4.68 | 9.36 | 108.965 |
|  | 19:00 | 5.37 | 3.45 | 121.698 |
|  | 20:00 | 4.59 | 28.25 | 123.292 |
|  | 21:00 | 5.34 | 4.27 | 105.849 |
|  | 22:00 | 6.24 | 3.74 | 117.065 |
|  | 23:00 | 4.51 | 4.64 | 105.798 |
| 平均 |  | 4.87 | 4.20 | 122.92 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.03 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.15 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲