山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    7  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-7 | 00:00 | 4.28 | 6.21 | 129.971 |
|  | 01:00 | 3.96 | 17.93 | 115.555 |
|  | 02:00 | 3.24 | 8.18 | 128.14 |
|  | 03:00 | 4.16 | 6.71 | 137.214 |
|  | 04:00 | 5.06 | 68.86 | 147.443 |
|  | 05:00 | 4.45 | 5.43 | 150.403 |
|  | 06:00 | 4.72 | 41.36 | 149.268 |
|  | 07:00 | 4.89 | 3.18 | 157.084 |
|  | 08:00 | 3.61 | 5.61 | 151.068 |
|  | 09:00 | 4.08 | 7.86 | 144.22 |
|  | 10:00 | 2.75 | 80.62 | 148.491 |
|  | 11:00 | 4.84 | 1.83 | 134.614 |
|  | 12:00 | 4.38 | 5.45 | 115.283 |
|  | 13:00 | 3.53 | 7.91 | 118.006 |
|  | 14:00 | 3.43 | 7.42 | 110.217 |
|  | 15:00 | 4.14 | 18.79 | 132.473 |
|  | 16:00 | 4.91 | 3.33 | 109.293 |
|  | 17:00 | 5.01 | 19.41 | 114.746 |
|  | 18:00 | 3.77 | 4.7 | 106.613 |
|  | 19:00 | 3.56 | 7.58 | 115.287 |
|  | 20:00 | 1.38 | 2.51 | 114.299 |
|  | 21:00 | 3.38 | 5.17 | 116.011 |
|  | 22:00 | 4.38 | 5.23 | 120.436 |
|  | 23:00 | 4.52 | 3 | 119.366 |
| 平均 |  | 4.02 | 14.35 | 128.56 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.03 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.48 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲