山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-9 | 00:00 | 4.72 | 6.97 | 111.19 |
|  | 01:00 | 6 | 54.15 | 115.531 |
|  | 02:00 | 4.13 | 7.8 | 121.766 |
|  | 03:00 | 4.91 | 18.69 | 116.103 |
|  | 04:00 | 4.28 | 10.25 | 126.797 |
|  | 05:00 | 3.56 | 7.88 | 130.419 |
|  | 06:00 | 4.59 | 8.86 | 134.973 |
|  | 07:00 | 2.56 | 48.25 | 123.531 |
|  | 08:00 | 5.7 | 10.25 | 135.172 |
|  | 09:00 | 5.13 | 8.87 | 117.557 |
|  | 10:00 | 3.59 | 30.24 | 115.551 |
|  | 11:00 | 8.04 | 8.12 | 119.309 |
|  | 12:00 | 5.77 | 18.79 | 114.22 |
|  | 13:00 | 2.4 | 6.55 | 117.734 |
|  | 14:00 | 4.19 | 11.51 | 106.028 |
|  | 15:00 | 4.93 | 4.1 | 101.704 |
|  | 16:00 | 4.02 | 5.45 | 104.504 |
|  | 17:00 | 4.94 | 10.54 | 112.294 |
|  | 18:00 | 4.97 | 2.71 | 93.187 |
|  | 19:00 | 4.54 | 4.02 | 112.842 |
|  | 20:00 | 4.42 | 4.49 | 119.809 |
|  | 21:00 | 3.97 | 4.27 | 114.932 |
|  | 22:00 | 4.83 | 12.84 | 109.24 |
|  | 23:00 | 4.37 | 4.23 | 109.746 |
| 平均 |  | 4.61 | 12.91 | 116.01 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.57 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.44 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲