山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-11 | 00:00 | 4.83 | 0.93 | 97.42 |
|  | 01:00 | 4.64 | 2.01 | 88.438 |
|  | 02:00 | 4.34 | 0.48 | 80.301 |
|  | 03:00 | 5.11 | 1.57 | 98.964 |
|  | 04:00 | 4.11 | 0.99 | 102.785 |
|  | 05:00 | 4.63 | 3.29 | 102.215 |
|  | 06:00 | 4.55 | 1.62 | 103.592 |
|  | 07:00 | 4.39 | 1.17 | 97.778 |
|  | 08:00 | 4.42 | 1.27 | 71.244 |
|  | 09:00 | 4.96 | 24.98 | 92.653 |
|  | 10:00 | 4.07 | 0.37 | 96.136 |
|  | 11:00 | 5.07 | 30.73 | 104.53 |
|  | 12:00 | 5.46 | 0.53 | 106.639 |
|  | 13:00 | 4.3 | 0.01 | 76.741 |
|  | 14:00 | 4.51 | 0.27 | 88.442 |
|  | 15:00 | 5.18 | 0.68 | 88.405 |
|  | 16:00 | 5.05 | 0 | 100.961 |
|  | 17:00 | 8.25 | 58.79 | 97.19 |
|  | 18:00 | 5.08 | 70.36 | 112.053 |
|  | 19:00 | 4.5 | 2.46 | 104.532 |
|  | 20:00 | 5.23 | 50.94 | 101.454 |
|  | 21:00 | 4.91 | 5.12 | 106.486 |
|  | 22:00 | 4.72 | 0.35 | 105.144 |
|  | 23:00 | 3.5 | 1.26 | 119.853 |
| 平均 |  | 4.83 | 10.84 | 97.66 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.53 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.49 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲