山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-12 | 00:00 | 5.88 | 9.7 | 96.659 |
|  | 01:00 | 4.82 | 28.16 | 124.442 |
|  | 02:00 | 5.3 | 2.64 | 113.714 |
|  | 03:00 | 5.43 | 2.56 | 127.981 |
|  | 04:00 | 4.67 | 2.41 | 140.066 |
|  | 05:00 | 4.85 | 8.55 | 142.502 |
|  | 06:00 | 6.1 | 13.46 | 148.692 |
|  | 07:00 | 5.53 | 4.28 | 99.625 |
|  | 08:00 | 5.53 | 8.22 | 124.255 |
|  | 09:00 | 4.18 | 110.4 | 106.436 |
|  | 10:00 | 4.6 | 125.09 | 108.012 |
|  | 11:00 | 4.74 | 60.76 | 107.973 |
|  | 12:00 | 5.13 | 94.65 | 108.581 |
|  | 13:00 | 5.03 | 27.23 | 106.089 |
|  | 14:00 | 5.53 | 77.26 | 111.59 |
|  | 15:00 | 5.75 | 11.79 | 116.17 |
|  | 16:00 | 5.98 | 17.73 | 115.451 |
|  | 17:00 | 5.16 | 18.19 | 98.719 |
|  | 18:00 | 2.55 | 93.11 | 95.887 |
|  | 19:00 | 5.54 | 35.06 | 98.817 |
|  | 20:00 | 4.46 | 82.05 | 96.748 |
|  | 21:00 | 5.18 | 8.87 | 97.201 |
|  | 22:00 | 4.94 | 14.26 | 94.405 |
|  | 23:00 | 5.62 | 11.39 | 75.719 |
| 平均 |  | 5.10 | 36.16 | 110.66 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.07 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.30 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲