山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-13 | 00:00 | 4.95 | 21.35 | 97.793 |
|  | 01:00 | 5.4 | 21.51 | 120.153 |
|  | 02:00 | 6.26 | 10.1 | 113.464 |
|  | 03:00 | 5.23 | 37.54 | 125.783 |
|  | 04:00 | 4.3 | 59.88 | 129.22 |
|  | 05:00 | 5.24 | 19.41 | 108.761 |
|  | 06:00 | 4.35 | 11.24 | 89.832 |
|  | 07:00 | 5.55 | 10.8 | 106.832 |
|  | 08:00 | 5.35 | 12.02 | 106.428 |
|  | 09:00 | 5.04 | 4.27 | 139.297 |
|  | 10:00 | 4.75 | 14.47 | 120.014 |
|  | 11:00 | 5.22 | 27.59 | 102.002 |
|  | 12:00 | 5.02 | 6.67 | 98.519 |
|  | 13:00 | 5.18 | 4.65 | 89.054 |
|  | 14:00 | 4.61 | 5.88 | 104.465 |
|  | 15:00 | 5.97 | 5.71 | 109.396 |
|  | 16:00 | 5.31 | 5.54 | 99.25 |
|  | 17:00 | 4.91 | 14.68 | 98.846 |
|  | 18:00 | 4.75 | 75.8 | 115.341 |
|  | 19:00 | 4.44 | 42.06 | 106.998 |
|  | 20:00 | 4.67 | 81.58 | 110.852 |
|  | 21:00 | 4.74 | 30.29 | 111.597 |
|  | 22:00 | 3.84 | 30.61 | 116.342 |
|  | 23:00 | 4.14 | 28.77 | 116.367 |
| 平均 |  | 4.97 | 24.27 | 109.86 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.13 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲