山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    14  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-14 | 00:00 | 4.12 | 27.81 | 114.856 |
|  | 01:00 | 4.44 | 42.25 | 109.492 |
|  | 02:00 | 4.49 | 29.75 | 106.783 |
|  | 03:00 | 4.6 | 52.33 | 119.18 |
|  | 04:00 | 4.79 | 28.28 | 121.625 |
|  | 05:00 | 4.62 | 31.97 | 105.149 |
|  | 06:00 | 4.31 | 18.77 | 101.345 |
|  | 07:00 | 3.97 | 20.96 | 101.012 |
|  | 08:00 | 4.48 | 20.81 | 97.997 |
|  | 09:00 | 4.07 | 49.39 | 86.726 |
|  | 10:00 | 4.21 | 18.21 | 78.814 |
|  | 11:00 | 4.55 | 21.36 | 78.045 |
|  | 12:00 | 4.46 | 36.88 | 67.04 |
|  | 13:00 | 4.11 | 28.99 | 81.813 |
|  | 14:00 | 4.79 | 15.07 | 72.249 |
|  | 15:00 | 4.78 | 13.34 | 74.683 |
|  | 16:00 | 4.83 | 14.55 | 79.381 |
|  | 17:00 | 4.59 | 15.81 | 99.574 |
|  | 18:00 | 4.46 | 15.45 | 104.377 |
|  | 19:00 | 4.73 | 20.7 | 96.447 |
|  | 20:00 | 4.44 | 16.92 | 97.89 |
|  | 21:00 | 4.95 | 27.42 | 106.401 |
|  | 22:00 | 4.29 | 22.56 | 120.113 |
|  | 23:00 | 4.36 | 32.78 | 117.096 |
| 平均 |  | 4.48 | 25.93 | 97.42 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.70 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.20 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.37 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲