山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-15 | 00:00 | 5 | 14.53 | 123.02 |
|  | 01:00 | 4.99 | 16.83 | 113.023 |
|  | 02:00 | 4.36 | 15.74 | 115.008 |
|  | 03:00 | 5.69 | 26.5 | 118.976 |
|  | 04:00 | 4.82 | 18.16 | 121.804 |
|  | 05:00 | 4.7 | 18.32 | 123.797 |
|  | 06:00 | 4.45 | 27.02 | 125.467 |
|  | 07:00 | 4.7 | 19.11 | 121.026 |
|  | 08:00 | 4.68 | 20.23 | 121.511 |
|  | 09:00 | 4.71 | 30.69 | 130.564 |
|  | 10:00 | 5.37 | 17.03 | 122.714 |
|  | 11:00 | 4.14 | 16.13 | 106.497 |
|  | 12:00 | 5.2 | 57.76 | 96.138 |
|  | 13:00 | 4.45 | 12.77 | 84.329 |
|  | 14:00 | 4.91 | 16.5 | 95.69 |
|  | 15:00 | 5.3 | 13.32 | 93.791 |
|  | 16:00 | 5.51 | 12.59 | 110.059 |
|  | 17:00 | 4.85 | 18.14 | 115.437 |
|  | 18:00 | 4.91 | 12.33 | 126.473 |
|  | 19:00 | 4.46 | 14.31 | 127.508 |
|  | 20:00 | 5.13 | 11.96 | 135.494 |
|  | 21:00 | 4.15 | 14.95 | 135.413 |
|  | 22:00 | 4.88 | 14.16 | 123.429 |
|  | 23:00 | 5.48 | 16.47 | 124.293 |
| 平均 |  | 4.87 | 18.98 | 117.14 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.93 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.51 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲