山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-17 | 00:00 | 5.08 | 12.5 | 118.512 |
|  | 01:00 | 4.75 | 41.09 | 105.529 |
|  | 02:00 | 4.17 | 16.46 | 99.971 |
|  | 03:00 | 3.95 | 20.38 | 90.66 |
|  | 04:00 | 4.44 | 39.02 | 119.604 |
|  | 05:00 | 4.27 | 15.97 | 121.731 |
|  | 06:00 | 4.78 | 15.71 | 109.012 |
|  | 07:00 | 5.31 | 14.55 | 125.89 |
|  | 08:00 | 5 | 14.94 | 114.101 |
|  | 09:00 | 4.17 | 19.25 | 126.037 |
|  | 10:00 | 4.59 | 11.98 | 104.327 |
|  | 11:00 | 4.29 | 13.1 | 111.375 |
|  | 12:00 | 4.15 | 12.49 | 95.525 |
|  | 13:00 | 4.92 | 14.97 | 105.961 |
|  | 14:00 | 4 | 9.95 | 128.376 |
|  | 15:00 | 4.44 | 10.72 | 101.272 |
|  | 16:00 | 5.19 | 9.17 | 104.954 |
|  | 17:00 | 4.04 | 10.82 | 112.985 |
|  | 18:00 | 4.61 | 9.35 | 110.772 |
|  | 19:00 | 4.73 | 9.94 | 124.277 |
|  | 20:00 | 3.79 | 10.86 | 124.439 |
|  | 21:00 | 5 | 10.74 | 116.233 |
|  | 22:00 | 5.03 | 9.54 | 112.787 |
|  | 23:00 | 4.72 | 9.87 | 112.877 |
| 平均 |  | 4.56 | 15.14 | 112.38 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.27 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲