山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-18 | 00:00 | 4.54 | 10.25 | 111.771 |
|  | 01:00 | 4.86 | 9.98 | 109.813 |
|  | 02:00 | 4.4 | 11.33 | 112.127 |
|  | 03:00 | 4.6 | 12 | 96.194 |
|  | 04:00 | 4.88 | 12.44 | 116.318 |
|  | 05:00 | 4.67 | 10.16 | 115.392 |
|  | 06:00 | 4.96 | 16.22 | 124.725 |
|  | 07:00 | 4.72 | 20.88 | 124.413 |
|  | 08:00 | 4.37 | 20.31 | 94.239 |
|  | 09:00 | 3.04 | 28.01 | 107.374 |
|  | 10:00 | 5 | 21.72 | 126.063 |
|  | 11:00 | 4.29 | 24 | 108.135 |
|  | 12:00 | 4.11 | 21.14 | 120.145 |
|  | 13:00 | 5.45 | 24.63 | 123.041 |
|  | 14:00 | 4.44 | 27.49 | 117.161 |
|  | 15:00 | 4.7 | 25.7 | 109.981 |
|  | 16:00 | 3.54 | 25.27 | 132.893 |
|  | 17:00 | 2.41 | 31.75 | 127.196 |
|  | 18:00 | 4.66 | 33.57 | 127.798 |
|  | 19:00 | 4.26 | 25.9 | 133.425 |
|  | 20:00 | 4.53 | 25.92 | 142.455 |
|  | 21:00 | 2.86 | 59.58 | 135.984 |
|  | 22:00 | 4.22 | 22.33 | 123.302 |
|  | 23:00 | 4.78 | 27.46 | 140.275 |
| 平均 |  | 4.35 | 22.84 | 120.01 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.90 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.14 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲