山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-22 | 00:00 | 4.24 | 34.42 | 128.396 |
|  | 01:00 | 3.84 | 36.81 | 130.381 |
|  | 02:00 | 5.35 | 15.93 | 129.94 |
|  | 03:00 | 5.34 | 17.72 | 156.717 |
|  | 04:00 | 5.68 | 127.67 | 160.803 |
|  | 05:00 | 4.31 | 15.13 | 175.65 |
|  | 06:00 | 4.2 | 13.27 | 152.11 |
|  | 07:00 | 3.83 | 12.86 | 151.743 |
|  | 08:00 | 4.71 | 11.18 | 158.827 |
|  | 09:00 | 2.98 | 14.06 | 130.119 |
|  | 10:00 | 5.34 | 12.65 | 168.987 |
|  | 11:00 | 3.97 | 15.07 | 161.73 |
|  | 12:00 | 8.17 | 14.96 | 164.246 |
|  | 13:00 | 3.62 | 14.92 | 140.302 |
|  | 14:00 | 4.51 | 37.93 | 128.608 |
|  | 15:00 | 4.95 | 14.96 | 132.476 |
|  | 16:00 | 4.9 | 55.29 | 138.168 |
|  | 17:00 | 5.71 | 14.67 | 149.251 |
|  | 18:00 | 4.33 | 14.76 | 136.897 |
|  | 19:00 | 5.67 | 12.87 | 169.751 |
|  | 20:00 | 5.12 | 26.6 | 160.11 |
|  | 21:00 | 5.05 | 11.86 | 155.277 |
|  | 22:00 | 5.42 | 13.76 | 183.721 |
|  | 23:00 | 6.21 | 27.06 | 184.777 |
| 平均 |  | 4.89 | 24.43 | 152.04 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.90 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲