山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-23 | 00:00 | 5.26 | 14.4 | 154.72 |
|  | 01:00 | 5.28 | 11.04 | 180.67 |
|  | 02:00 | 4 | 9.62 | 174.826 |
|  | 03:00 | 5.76 | 10.4 | 172.23 |
|  | 04:00 | 4.6 | 63.55 | 181.333 |
|  | 05:00 | 4.92 | 6.64 | 167.126 |
|  | 06:00 | 5.79 | 14.72 | 161.07 |
|  | 07:00 | 4.74 | 5.91 | 163.679 |
|  | 08:00 | 4.74 | 4.38 | 166.902 |
|  | 09:00 | 7.57 | 0 | 158.737 |
|  | 10:00 | 6.17 | 17.02 | 149.241 |
|  | 11:00 | 4.57 | 34.01 | 164.386 |
|  | 12:00 | 4.58 | 0 | 142.442 |
|  | 13:00 | 5.31 | 46.24 | 153.679 |
|  | 14:00 | 4.63 | 0.41 | 138.227 |
|  | 15:00 | 6.35 | 0 | 123.871 |
|  | 16:00 | 4.46 | 3.99 | 115.68 |
|  | 17:00 | 4.94 | 4.75 | 143.934 |
|  | 18:00 | 5.93 | 13.79 | 158.218 |
|  | 19:00 | 6.22 | 45.76 | 184.998 |
|  | 20:00 | 5.55 | 5.33 | 183.81 |
|  | 21:00 | 5.6 | 3.41 | 171.55 |
|  | 22:00 | 4.48 | 7.11 | 157.904 |
|  | 23:00 | 6.01 | 0.6 | 177.681 |
| 平均 |  | 5.31 | 13.46 | 160.29 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.53 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.30 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲