山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-24 | 00:00 | 5.55 | 46.49 | 156.844 |
|  | 01:00 | 5.61 | 41.6 | 180.624 |
|  | 02:00 | 4.59 | 24.57 | 152.318 |
|  | 03:00 | 7.11 | 53.38 | 165.843 |
|  | 04:00 | 5.49 | 26.53 | 173.133 |
|  | 05:00 | 5.9 | 4.42 | 184.671 |
|  | 06:00 | 5.99 | 4.92 | 178.803 |
|  | 07:00 | 5.17 | 12.03 | 193.342 |
|  | 08:00 | 6.26 | 12.13 | 203.165 |
|  | 09:00 | 5.58 | 8.61 | 192.395 |
|  | 10:00 | 5.88 | 3.75 | 206.008 |
|  | 11:00 | 5.97 | 8.22 | 183.266 |
|  | 12:00 | 5.55 | 9.12 | 183.927 |
|  | 13:00 | 6.57 | 10.57 | 65.785 |
|  | 14:00 | 4.76 | 6.88 | 60.924 |
|  | 15:00 | 4.23 | 45.51 | 38.06 |
|  | 16:00 | 4.72 | 11.59 | 85.715 |
|  | 17:00 | 4.69 | 10.91 | 80.112 |
|  | 18:00 | 5.16 | 8.31 | 77.567 |
|  | 19:00 | 4.88 | 8.22 | 103.534 |
|  | 20:00 | 4.76 | 41.54 | 116.767 |
|  | 21:00 | 5.75 | 9.73 | 109.426 |
|  | 22:00 | 3.49 | 23.33 | 102.506 |
|  | 23:00 | 7.36 | 4.46 | 100.725 |
| 平均 |  | 5.46 | 18.20 | 137.31 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.70 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.90 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.51 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲