山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    26  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-26 | 00:00 | 4.95 | 23.9 | 87.127 |
|  | 01:00 | 4.95 | 21.63 | 67.76 |
|  | 02:00 | 4.46 | 34.95 | 56.14 |
|  | 03:00 | 4.97 | 24.47 | 60.791 |
|  | 04:00 | 4.97 | 38.26 | 79.588 |
|  | 05:00 | 5.41 | 17.81 | 93.251 |
|  | 06:00 | 4.7 | 24.88 | 78.418 |
|  | 07:00 | 5.42 | 17.53 | 85.582 |
|  | 08:00 | 5.23 | 27.35 | 83.637 |
|  | 09:00 | 5.16 | 16.88 | 75.111 |
|  | 10:00 | 5.06 | 27.46 | 66.385 |
|  | 11:00 | 5.14 | 15.26 | 66.754 |
|  | 12:00 | 5.19 | 26.35 | 76.698 |
|  | 13:00 | 4.94 | 9.8 | 97.061 |
|  | 14:00 | 5.39 | 22.9 | 91.209 |
|  | 15:00 | 5.17 | 10.81 | 102.361 |
|  | 16:00 | 5.02 | 7.13 | 100.409 |
|  | 17:00 | 3.75 | 63.18 | 100.083 |
|  | 18:00 | 5.71 | 20.15 | 91.161 |
|  | 19:00 | 5.76 | 9.7 | 89.648 |
|  | 20:00 | 4.94 | 15.03 | 102.04 |
|  | 21:00 | 4.76 | 24.77 | 103.94 |
|  | 22:00 | 4.66 | 38.37 | 100.648 |
|  | 23:00 | 4.9 | 20.99 | 105.287 |
| 平均 |  | 5.03 | 23.32 | 85.88 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.53 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.14 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲