山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-29 | 00:00 | 6.8 | 20.5 | 110.367 |
|  | 01:00 | 6.82 | 33.69 | 116.295 |
|  | 02:00 | 7.71 | 15.63 | 115.635 |
|  | 03:00 | 7.3 | 16.7 | 120.861 |
|  | 04:00 | 8.08 | 20.65 | 109.254 |
|  | 05:00 | 7.86 | 32.1 | 121.134 |
|  | 06:00 | 7.7 | 30.78 | 123.335 |
|  | 07:00 | 7.78 | 21 | 114.193 |
|  | 08:00 | 7.47 | 18.6 | 120.036 |
|  | 09:00 | 6.11 | 11.7 | 118.758 |
|  | 10:00 | 6.54 | 27.81 | 108.631 |
|  | 11:00 | 6.36 | 28.62 | 107.331 |
|  | 12:00 | 6 | 31.47 | 117.651 |
|  | 13:00 | 5.88 | 58.88 | 131.885 |
|  | 14:00 | 6.44 | 18.96 | 131.307 |
|  | 15:00 | 5.43 | 35.88 | 115.761 |
|  | 16:00 | 6.08 | 16.98 | 102.906 |
|  | 17:00 | 5.46 | 18.64 | 87.632 |
|  | 18:00 | 6.12 | 37.89 | 105.51 |
|  | 19:00 | 6.12 | 17.06 | 100.236 |
|  | 20:00 | 6.07 | 37.51 | 88.971 |
|  | 21:00 | 5.81 | 18.12 | 96.387 |
|  | 22:00 | 5.47 | 21.22 | 86.854 |
|  | 23:00 | 6.37 | 43.27 | 138.08 |
| 平均 |  | 6.57 | 26.40 | 112.04 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲