山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    31  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-31 | 00:00 | 5.09 | 35.63 | 123.908 |
|  | 01:00 | 5.67 | 35 | 113.973 |
|  | 02:00 | 5.3 | 33.65 | 117.767 |
|  | 03:00 | 5.26 | 38.66 | 122.886 |
|  | 04:00 | 5.18 | 26.5 | 123.04 |
|  | 05:00 | 5.42 | 32.32 | 117.873 |
|  | 06:00 | 4.92 | 86.54 | 123.345 |
|  | 07:00 | 5.02 | 47.68 | 129.059 |
|  | 08:00 | 4.87 | 48.41 | 130.845 |
|  | 09:00 | 5.41 | 26.64 | 125.072 |
|  | 10:00 | 5.35 | 23.55 | 119.649 |
|  | 11:00 | 5.62 | 28.71 | 111.496 |
|  | 12:00 | 5.67 | 53.63 | 103.081 |
|  | 13:00 | 4.66 | 31.08 | 107.775 |
|  | 14:00 | 5.13 | 24.43 | 98.269 |
|  | 15:00 | 5.09 | 34.62 | 98.494 |
|  | 16:00 | 5.5 | 26.09 | 106.616 |
|  | 17:00 | 5.34 | 22.41 | 96.528 |
|  | 18:00 | 5.08 | 43.91 | 91.229 |
|  | 19:00 | 5.01 | 30.5 | 98.768 |
|  | 20:00 | 5.1 | 47.28 | 96.256 |
|  | 21:00 | 5.2 | 30.22 | 96.094 |
|  | 22:00 | 5.09 | 37.76 | 95.602 |
|  | 23:00 | 5.03 | 51.97 | 87.865 |
| 平均 |  | 5.21 | 37.38 | 109.81 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-31 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.20 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.43 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲