山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-3 | 00:00 | 6.59 | 19.16 | 139.735 |
|  | 01:00 | 6.23 | 16.91 | 136.129 |
|  | 02:00 | 5.55 | 34.4 | 129.002 |
|  | 03:00 | 5.35 | 18.09 | 123.773 |
|  | 04:00 | 6.4 | 22.16 | 140.994 |
|  | 05:00 | 6.36 | 48.08 | 143 |
|  | 06:00 | 6.48 | 40.57 | 111.688 |
|  | 07:00 | 6.17 | 19.88 | 128.257 |
|  | 08:00 | 6.25 | 27.25 | 138.173 |
|  | 09:00 | 6.18 | 45.24 | 139.831 |
|  | 10:00 | 6.91 | 39.25 | 145.868 |
|  | 11:00 | 6.44 | 23.31 | 126.382 |
|  | 12:00 | 6.31 | 21.16 | 114.911 |
|  | 13:00 | 6.22 | 35.25 | 131.719 |
|  | 14:00 | 4.18 | 134.76 | 67.049 |
|  | 15:00 | 2.6 | 0.26 | 54.79 |
|  | 16:00 | 4.65 | 3.43 | 112.051 |
|  | 17:00 | 4.98 | 17.86 | 131.421 |
|  | 18:00 | 5.39 | 8.6 | 138.891 |
|  | 19:00 | 6.1 | 25.9 | 145.942 |
|  | 20:00 | 5.95 | 13.48 | 141.581 |
|  | 21:00 | 5.44 | 10.8 | 141.543 |
|  | 22:00 | 5.38 | 8.56 | 138.814 |
|  | 23:00 | 5.07 | 29.23 | 148.903 |
| 平均 |  | 5.72 | 27.65 | 127.94 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.47 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.80 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲