山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    4  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-4 | 00:00 | 5.43 | 10.4 | 142.821 |
|  | 01:00 | 6.07 | 12.07 | 144.224 |
|  | 02:00 | 6.14 | 35.9 | 156.438 |
|  | 03:00 | 5.57 | 39.15 | 161.478 |
|  | 04:00 | 6 | 32.71 | 159.983 |
|  | 05:00 | 5.51 | 20.66 | 158.771 |
|  | 06:00 | 5.56 | 11.05 | 151.223 |
|  | 07:00 | 5.65 | 18.07 | 145.125 |
|  | 08:00 | 5.73 | 15.66 | 137.054 |
|  | 09:00 | 4.66 | 27.82 | 139.132 |
|  | 10:00 | 5.39 | 24.59 | 140.82 |
|  | 11:00 | 4.89 | 19.64 | 144.633 |
|  | 12:00 | 3.98 | 28.41 | 97.665 |
|  | 13:00 | 5.67 | 13.7 | 134.82 |
|  | 14:00 | 4.65 | 88.45 | 136.393 |
|  | 15:00 | 4.98 | 35.79 | 140.504 |
|  | 16:00 | 4.91 | 46.56 | 144.494 |
|  | 17:00 | 4.97 | 44.67 | 145.584 |
|  | 18:00 | 5.53 | 36.35 | 141.791 |
|  | 19:00 | 4.96 | 27.31 | 144.544 |
|  | 20:00 | 4.8 | 28.11 | 151.963 |
|  | 21:00 | 4.9 | 26.79 | 142.372 |
|  | 22:00 | 4.33 | 49.97 | 118.725 |
|  | 23:00 | 4.98 | 32.68 | 111.871 |
| 平均 |  | 5.22 | 30.27 | 141.35 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.90 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.37 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲