山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-5 | 00:00 | 4.54 | 26.61 | 115.819 |
|  | 01:00 | 4.76 | 35.11 | 135.76 |
|  | 02:00 | 4.61 | 80.99 | 142.181 |
|  | 03:00 | 5.82 | 24.42 | 138.511 |
|  | 04:00 | 5.02 | 52.15 | 132.282 |
|  | 05:00 | 4.67 | 22.64 | 138.869 |
|  | 06:00 | 5.12 | 19.77 | 146.703 |
|  | 07:00 | 5.25 | 25.07 | 155.53 |
|  | 08:00 | 4.63 | 7.74 | 152.372 |
|  | 09:00 | 5.34 | 39.53 | 140.127 |
|  | 10:00 | 4.79 | 1.92 | 141.765 |
|  | 11:00 | 3.95 | 5.73 | 131.661 |
|  | 12:00 | 5.05 | 7.46 | 142.774 |
|  | 13:00 | 5.21 | 23.28 | 134.907 |
|  | 14:00 | 4.68 | 12.3 | 129.473 |
|  | 15:00 | 6.03 | 17.43 | 137.468 |
|  | 16:00 | 3.8 | 23.59 | 140.967 |
|  | 17:00 | 4.59 | 54.55 | 141.468 |
|  | 18:00 | 4.91 | 21.19 | 152.967 |
|  | 19:00 | 4.47 | 35.76 | 170.948 |
|  | 20:00 | 4.98 | 18.51 | 144.288 |
|  | 21:00 | 5.08 | 7.8 | 131.881 |
|  | 22:00 | 4.42 | 12.71 | 154.321 |
|  | 23:00 | 5.33 | 9.03 | 146.921 |
| 平均 |  | 4.88 | 24.39 | 141.67 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 11.87 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.50 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲