山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-6 | 00:00 | 5.04 | 7.79 | 125.953 |
|  | 01:00 | 4.42 | 64 | 141.329 |
|  | 02:00 | 5.22 | 11.84 | 146.036 |
|  | 03:00 | 4.81 | 13.44 | 130.773 |
|  | 04:00 | 4.38 | 26.69 | 137.325 |
|  | 05:00 | 4.96 | 15.03 | 133.393 |
|  | 06:00 | 4.68 | 22.69 | 130.881 |
|  | 07:00 | 5.68 | 25.3 | 130.998 |
|  | 08:00 | 5.25 | 5.06 | 131.974 |
|  | 09:00 | 4.77 | 65.99 | 125.269 |
|  | 10:00 | 4.78 | 21.79 | 108.702 |
|  | 11:00 | 3.23 | 19.11 | 124.401 |
|  | 12:00 | 4.6 | 10.21 | 134.264 |
|  | 13:00 | 6.07 | 34.31 | 103.621 |
|  | 14:00 | 5.64 | 6.01 | 110.639 |
|  | 15:00 | 4.15 | 23.22 | 110.914 |
|  | 16:00 | 5.43 | 7.53 | 137.691 |
|  | 17:00 | 5.32 | 7.22 | 123.236 |
|  | 18:00 | 4.28 | 7.58 | 105.394 |
|  | 19:00 | 6.2 | 46.42 | 118.094 |
|  | 20:00 | 3.16 | 6.33 | 106.449 |
|  | 21:00 | 4.06 | 36.81 | 126.199 |
|  | 22:00 | 4.54 | 10.24 | 121.31 |
|  | 23:00 | 4.54 | 5.36 | 115.09 |
| 平均 |  | 4.80 | 20.83 | 124.16 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 10.13 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.50 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲