山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-12 | 00:00 | 4.84 | 11.5 | 75.767 |
|  | 01:00 | 4.34 | 8.6 | 92.91 |
|  | 02:00 | 4.62 | 21.09 | 90.521 |
|  | 03:00 | 4.36 | 6.42 | 102.353 |
|  | 04:00 | 4.54 | 1.06 | 100.436 |
|  | 05:00 | 5.11 | 0.57 | 94.653 |
|  | 06:00 | 4.25 | 1.08 | 85.829 |
|  | 07:00 | 4.38 | 9.5 | 82.839 |
|  | 08:00 | 5.1 | 8.67 | 82.054 |
|  | 09:00 | 3.97 | 7.07 | 74.286 |
|  | 10:00 | 4.25 | 8.08 | 70.85 |
|  | 11:00 | 3.62 | 10.76 | 72.19 |
|  | 12:00 | 3.19 | 9.41 | 69.8 |
|  | 13:00 | 6.18 | 7.5 | 70.291 |
|  | 14:00 | 5.08 | 6.47 | 76.445 |
|  | 15:00 | 6.54 | 13.51 | 66.604 |
|  | 16:00 | 4.73 | 11.09 | 70.601 |
|  | 17:00 | 5.81 | 7.88 | 74.608 |
|  | 18:00 | 5.52 | 9.3 | 72.166 |
|  | 19:00 | 5.25 | 83.58 | 68.654 |
|  | 20:00 | 5.01 | 15.2 | 71.177 |
|  | 21:00 | 3.88 | 7.4 | 81.688 |
|  | 22:00 | 4.73 | 5.46 | 77.434 |
|  | 23:00 | 4.8 | 3.07 | 82.747 |
| 平均 |  | 4.75 | 11.43 | 79.45 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲