山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-16 | 00:00 | 6.64 | 26.27 | 67.898 |
|  | 01:00 | 7.35 | 28.84 | 59.255 |
|  | 02:00 | 5.95 | 26.93 | 57.181 |
|  | 03:00 | 6.07 | 27.83 | 56.215 |
|  | 04:00 | 6.18 | 37.63 | 52.594 |
|  | 05:00 | 5.97 | 38.34 | 68.056 |
|  | 06:00 | 7.04 | 37.34 | 59.315 |
|  | 07:00 | 7.07 | 43.3 | 52.459 |
|  | 08:00 | 6.59 | 45.82 | 49.334 |
|  | 09:00 | 5.67 | 35.53 | 48.677 |
|  | 10:00 | 5.93 | 32.39 | 57.457 |
|  | 11:00 | 1.62 | 30.59 | 51.521 |
|  | 12:00 | 5.74 | 36.76 | 53.663 |
|  | 13:00 | 5.38 | 34.87 | 69.959 |
|  | 14:00 | 6.6 | 30.6 | 74.831 |
|  | 15:00 | 6.47 | 43.45 | 86.185 |
|  | 16:00 | 6.56 | 37.3 | 79.423 |
|  | 17:00 | 6.68 | 37.93 | 83.424 |
|  | 18:00 | 6.92 | 36.79 | 81.713 |
|  | 19:00 | 7.34 | 38.53 | 84.402 |
|  | 20:00 | 6.7 | 35.12 | 72.625 |
|  | 21:00 | 8.03 | 41.4 | 88.734 |
|  | 22:00 | 7.71 | 35.19 | 75.288 |
|  | 23:00 | 4.91 | 35.43 | 67.153 |
| 平均 |  | 6.30 | 35.59 | 66.56 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.03 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.47 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.31 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲