山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-17 | 00:00 | 6.54 | 39.26 | 62.915 |
|  | 01:00 | 7.1 | 33.62 | 63.429 |
|  | 02:00 | 6.38 | 34.78 | 65.649 |
|  | 03:00 | 6.44 | 33.75 | 72.112 |
|  | 04:00 | 6.65 | 31.41 | 75.708 |
|  | 05:00 | 6.1 | 33.41 | 74.531 |
|  | 06:00 | 6.56 | 143.21 | 67.032 |
|  | 07:00 | 7.02 | 190.5 | 57.246 |
|  | 08:00 | 6.91 | 117.96 | 55.154 |
|  | 09:00 | 12.46 | 115.96 | 60.42 |
|  | 10:00 | 6.97 | 107.92 | 57.391 |
|  | 11:00 | 7.08 | 119.06 | 55.866 |
|  | 12:00 | 6.98 | 73.51 | 55.464 |
|  | 13:00 | 6.02 | 73.39 | 54.948 |
|  | 14:00 | 6.89 | 127.54 | 54.947 |
|  | 15:00 | 2.07 | 0 | 0 |
|  | 16:00 | 2.07 | 0 | 0 |
|  | 17:00 | 4.88 | 2.09 | 162.138 |
|  | 18:00 | 4.62 | 83.96 | 167.243 |
|  | 19:00 | 5.1 | 0 | 168.904 |
|  | 20:00 | 4.99 | 27.67 | 182.134 |
|  | 21:00 | 4.32 | 0.6 | 167.416 |
|  | 22:00 | 2.53 | 2.27 | 176.089 |
|  | 23:00 | 4.18 | 2.45 | 186.586 |
| 平均 |  | 5.87 | 58.10 | 89.31 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.53 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲