山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-18 | 00:00 | 4.65 | 0.7 | 163.596 |
|  | 01:00 | 5.06 | 0 | 160.188 |
|  | 02:00 | 5.73 | 0 | 160.713 |
|  | 03:00 | 4.84 | 0 | 126.948 |
|  | 04:00 | 5.63 | 0 | 126.345 |
|  | 05:00 | 5.02 | 0 | 144.033 |
|  | 06:00 | 4.67 | 0 | 135.096 |
|  | 07:00 | 6.1 | 0.1 | 156.069 |
|  | 08:00 | 4.71 | 0.02 | 138.687 |
|  | 09:00 | 4.74 | 0 | 148.803 |
|  | 10:00 | 5.22 | 0 | 149.83 |
|  | 11:00 | 5.3 | 0.19 | 142.468 |
|  | 12:00 | 5.33 | 0.01 | 133.433 |
|  | 13:00 | 4.59 | 0.78 | 149.771 |
|  | 14:00 | 4.66 | 3.65 | 155.145 |
|  | 15:00 | 5.61 | 0.63 | 154.092 |
|  | 16:00 | 4.9 | 0.81 | 154.214 |
|  | 17:00 | 4.82 | 0.68 | 154.254 |
|  | 18:00 | 5.09 | 0.31 | 147.921 |
|  | 19:00 | 4.95 | 0.65 | 146.881 |
|  | 20:00 | 4.63 | 0.57 | 145.976 |
|  | 21:00 | 4.83 | 0.54 | 161.383 |
|  | 22:00 | 4.95 | 0.06 | 160.694 |
|  | 23:00 | 4.77 | 1.38 | 103.537 |
| 平均 |  | 5.03 | 0.46 | 146.67 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.90 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲