山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-19 | 00:00 | 4.91 | 1.23 | 136.496 |
|  | 01:00 | 4.63 | 0.08 | 134.549 |
|  | 02:00 | 5.29 | 0 | 146.396 |
|  | 03:00 | 4.73 | 0.2 | 129.512 |
|  | 04:00 | 5.35 | 0.36 | 131.636 |
|  | 05:00 | 4.72 | 2.11 | 135.762 |
|  | 06:00 | 4.85 | 0.72 | 151.695 |
|  | 07:00 | 4.72 | 0 | 168.142 |
|  | 08:00 | 5.33 | 0 | 170.919 |
|  | 09:00 | 4.64 | 0 | 160.416 |
|  | 10:00 | 4.57 | 0 | 170.871 |
|  | 11:00 | 3.27 | 0 | 168.71 |
|  | 12:00 | 3.98 | 0 | 172.911 |
|  | 13:00 | 4.32 | 0.01 | 145.301 |
|  | 14:00 | 4.76 | 2.16 | 147.062 |
|  | 15:00 | 4.94 | 0 | 143.974 |
|  | 16:00 | 4.88 | 0.47 | 134.386 |
|  | 17:00 | 4.09 | 0.56 | 152.095 |
|  | 18:00 | 4.79 | 15.07 | 156.229 |
|  | 19:00 | 4.25 | 0 | 153.601 |
|  | 20:00 | 5.51 | 0.86 | 150.97 |
|  | 21:00 | 4.8 | 0 | 158.958 |
|  | 22:00 | 4.66 | 1.23 | 155.551 |
|  | 23:00 | 4.79 | 0.93 | 152.456 |
| 平均 |  | 4.7 | 1.08 | 151.19 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.50 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.47 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲