山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-20 | 00:00 | 4.46 | 0.38 | 159.267 |
|  | 01:00 | 4.08 | 0.2 | 163.849 |
|  | 02:00 | 4.6 | 0.31 | 169.647 |
|  | 03:00 | 4.64 | 0.76 | 167.389 |
|  | 04:00 | 3.38 | 0.61 | 144.426 |
|  | 05:00 | 4.09 | 0.38 | 139.115 |
|  | 06:00 | 4.63 | 1.04 | 159.122 |
|  | 07:00 | 5.9 | 0.69 | 150.383 |
|  | 08:00 | 4.33 | 0.7 | 147.368 |
|  | 09:00 | 4.41 | 0.28 | 174.938 |
|  | 10:00 | 4.23 | 0.7 | 169.929 |
|  | 11:00 | 5.4 | 0 | 159.434 |
|  | 12:00 | 5.26 | 0.42 | 167.024 |
|  | 13:00 | 5.16 | 0 | 155.942 |
|  | 14:00 | 5.04 | 1.42 | 154.809 |
|  | 15:00 | 4.43 | 0 | 159.267 |
|  | 16:00 | 4.38 | 0 | 175.827 |
|  | 17:00 | 4.84 | 10.75 | 161.373 |
|  | 18:00 | 4.21 | 0 | 130.671 |
|  | 19:00 | 5.15 | 0.38 | 144.907 |
|  | 20:00 | 4.86 | 0.28 | 142.5 |
|  | 21:00 | 4.06 | 1.1 | 164.482 |
|  | 22:00 | 4.59 | 0 | 180.068 |
|  | 23:00 | 4.97 | 0.03 | 147.852 |
| 平均 |  | 4.63 | 0.85 | 157.90 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.80 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲