山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-22 | 00:00 | 5.89 | 0.35 | 155.953 |
|  | 01:00 | 4.77 | 0.84 | 164.076 |
|  | 02:00 | 5.4 | 0.81 | 158.698 |
|  | 03:00 | 4.88 | 0.09 | 157.498 |
|  | 04:00 | 4.28 | 0.03 | 169.188 |
|  | 05:00 | 4.98 | 0 | 161.036 |
|  | 06:00 | 5.03 | 0.25 | 187.819 |
|  | 07:00 | 4.95 | 3.92 | 180.714 |
|  | 08:00 | 5.75 | 0 | 176.678 |
|  | 09:00 | 4.35 | 0 | 169.844 |
|  | 10:00 | 5.74 | 8.75 | 148.995 |
|  | 11:00 | 3.05 | 5.77 | 134.336 |
|  | 12:00 | 4.67 | 0.4 | 106.37 |
|  | 13:00 | 5.16 | 0.27 | 104.433 |
|  | 14:00 | 4.39 | 0.14 | 111.098 |
|  | 15:00 | 4.78 | 1.15 | 112.372 |
|  | 16:00 | 5.49 | 0.54 | 122.219 |
|  | 17:00 | 4.41 | 0.04 | 140.135 |
|  | 18:00 | 4.7 | 4.47 | 149.254 |
|  | 19:00 | 2.41 | 0 | 19.834 |
|  | 20:00 | 4.45 | 10.65 | 132.871 |
|  | 21:00 | 4.62 | 7.91 | 128.652 |
|  | 22:00 | 4.92 | 27.2 | 127.188 |
|  | 23:00 | 5.6 | 23.08 | 112.112 |
| 平均 |  | 4.78 | 4.03 | 138.81 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.90 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.40 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲