山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-23 | 00:00 | 5.65 | 44.83 | 106.449 |
|  | 01:00 | 5.51 | 35.36 | 103.684 |
|  | 02:00 | 5.39 | 11.7 | 141.73 |
|  | 03:00 | 5.32 | 8.92 | 145.337 |
|  | 04:00 | 5.41 | 11.48 | 151.216 |
|  | 05:00 | 5.07 | 24.07 | 146.964 |
|  | 06:00 | 4.51 | 9.72 | 123.316 |
|  | 07:00 | 4.89 | 8.35 | 134.229 |
|  | 08:00 | 4.69 | 48.66 | 139.982 |
|  | 09:00 | 5.93 | 28.73 | 143.105 |
|  | 10:00 | 2.48 | 21.89 | 138.329 |
|  | 11:00 | 4.99 | 21.92 | 157.062 |
|  | 12:00 | 5.31 | 35.14 | 159.397 |
|  | 13:00 | 5.01 | 62.99 | 148.032 |
|  | 14:00 | 5.07 | 48.03 | 151.602 |
|  | 15:00 | 5.26 | 48.63 | 145.797 |
|  | 16:00 | 4.8 | 33.87 | 132.307 |
|  | 17:00 | 4.91 | 14.4 | 129.638 |
|  | 18:00 | 5.62 | 13.66 | 127.334 |
|  | 19:00 | 5.58 | 16.51 | 140.962 |
|  | 20:00 | 4.93 | 11.25 | 126.327 |
|  | 21:00 | 5.63 | 11.16 | 117.584 |
|  | 22:00 | 5.13 | 8.52 | 136.94 |
|  | 23:00 | 4.82 | 7.57 | 136.081 |
| 平均 |  | 5.08 | 24.47 | 136.81 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.23 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲