山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    26  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-26 | 00:00 | 5.49 | 6.77 | 123.959 |
|  | 01:00 | 4.83 | 4.4 | 126.318 |
|  | 02:00 | 5.27 | 2.17 | 129.241 |
|  | 03:00 | 5.01 | 3.85 | 133.151 |
|  | 04:00 | 5.13 | 4.75 | 138.206 |
|  | 05:00 | 5 | 6.12 | 140.741 |
|  | 06:00 | 5.23 | 4.17 | 139.848 |
|  | 07:00 | 5.13 | 5.01 | 136.821 |
|  | 08:00 | 5.29 | 5.38 | 135.104 |
|  | 09:00 | 5.06 | 3.44 | 131.199 |
|  | 10:00 | 5.12 | 3.19 | 137.152 |
|  | 11:00 | 4.9 | 4.45 | 138.774 |
|  | 12:00 | 4.95 | 5.51 | 131.917 |
|  | 13:00 | 4.81 | 7.66 | 128.393 |
|  | 14:00 | 4.79 | 8.83 | 120.41 |
|  | 15:00 | 4.87 | 19.73 | 123.843 |
|  | 16:00 | 4.89 | 10.85 | 107.523 |
|  | 17:00 | 4.82 | 9.54 | 113.542 |
|  | 18:00 | 4.49 | 26.44 | 113.827 |
|  | 19:00 | 4.92 | 13.52 | 120.881 |
|  | 20:00 | 4.6 | 12.35 | 149.889 |
|  | 21:00 | 4.03 | 59.53 | 96.562 |
|  | 22:00 | 5.11 | 2.73 | 116.42 |
|  | 23:00 | 5.11 | 10.01 | 112.61 |
| 平均 |  | 4.95 | 10.02 | 126.93 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.37 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲