山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-28 | 00:00 | 5.38 | 11.51 | 118.348 |
|  | 01:00 | 4.44 | 10.71 | 119.442 |
|  | 02:00 | 4.49 | 9.95 | 108.13 |
|  | 03:00 | 4.49 | 9.26 | 116.237 |
|  | 04:00 | 4.33 | 7.87 | 124.796 |
|  | 05:00 | 4.92 | 6.41 | 127.827 |
|  | 06:00 | 5.19 | 2.88 | 107.321 |
|  | 07:00 | 4.38 | 0.56 | 101.447 |
|  | 08:00 | 5.48 | 3.15 | 105.987 |
|  | 09:00 | 4.39 | 5.88 | 113.369 |
|  | 10:00 | 5.21 | 6.8 | 111.71 |
|  | 11:00 | 4.99 | 5.48 | 109.021 |
|  | 12:00 | 4.77 | 5.51 | 117.456 |
|  | 13:00 | 5.07 | 6.61 | 119.211 |
|  | 14:00 | 4.69 | 6.67 | 118.297 |
|  | 15:00 | 4.5 | 7.3 | 121.316 |
|  | 16:00 | 4.87 | 8.31 | 123.044 |
|  | 17:00 | 4.52 | 9.5 | 109.773 |
|  | 18:00 | 4.76 | 10.88 | 107.76 |
|  | 19:00 | 5.06 | 10.29 | 108.291 |
|  | 20:00 | 5.09 | 11 | 122.752 |
|  | 21:00 | 4.59 | 10.75 | 120.63 |
|  | 22:00 | 5.43 | 10.86 | 111.005 |
|  | 23:00 | 5.12 | 10.14 | 68.851 |
| 平均 |  | 4.84 | 7.85 | 113.00 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲