山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-29 | 00:00 | 4.76 | 9.64 | 92.146 |
|  | 01:00 | 4.9 | 8.4 | 106.574 |
|  | 02:00 | 4.52 | 7.47 | 125.547 |
|  | 03:00 | 4.77 | 6.74 | 125.517 |
|  | 04:00 | 4.87 | 5.01 | 121.191 |
|  | 05:00 | 4.87 | 5.17 | 118.914 |
|  | 06:00 | 4.92 | 3.44 | 116.602 |
|  | 07:00 | 4.99 | 3.11 | 116.49 |
|  | 08:00 | 5.21 | 2.66 | 126.854 |
|  | 09:00 | 5.01 | 1.3 | 120.983 |
|  | 10:00 | 4.71 | 0.66 | 118.087 |
|  | 11:00 | 4.96 | 3.01 | 116.583 |
|  | 12:00 | 4.67 | 18.39 | 107.549 |
|  | 13:00 | 5.04 | 3.74 | 116.7 |
|  | 14:00 | 4.3 | 4.71 | 122.409 |
|  | 15:00 | 4.72 | 5.72 | 117.411 |
|  | 16:00 | 4.43 | 5.28 | 113.974 |
|  | 17:00 | 5.04 | 5.68 | 116.444 |
|  | 18:00 | 4.75 | 6.76 | 125.984 |
|  | 19:00 | 4.8 | 6.24 | 126.296 |
|  | 20:00 | 4.6 | 6.82 | 123.195 |
|  | 21:00 | 4.99 | 14.83 | 126.203 |
|  | 22:00 | 5.14 | 20.77 | 126.832 |
|  | 23:00 | 5.17 | 8 | 102.439 |
| 平均 |  | 4.84 | 6.81 | 117.96 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.37 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲