山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-1 | 00:00 | 5.17 | 7.28 | 100.852 |
|  | 01:00 | 4.87 | 6.21 | 98.386 |
|  | 02:00 | 4.77 | 5.9 | 100.6 |
|  | 03:00 | 5.19 | 6.07 | 104.338 |
|  | 04:00 | 5.25 | 4.89 | 108.696 |
|  | 05:00 | 5.01 | 5.04 | 111.507 |
|  | 06:00 | 4.77 | 3.48 | 112.391 |
|  | 07:00 | 5.12 | 3.29 | 102.374 |
|  | 08:00 | 4.72 | 1.83 | 115.541 |
|  | 09:00 | 4.95 | 0.26 | 114.637 |
|  | 10:00 | 5.05 | 0.84 | 104.832 |
|  | 11:00 | 3.69 | 56.44 | 88.819 |
|  | 12:00 | 4.85 | 6.77 | 76.551 |
|  | 13:00 | 4.91 | 9.75 | 75.687 |
|  | 14:00 | 4.8 | 21.73 | 96.469 |
|  | 15:00 | 4.55 | 30.26 | 86.189 |
|  | 16:00 | 4.76 | 28.91 | 100.209 |
|  | 17:00 | 4.75 | 19.2 | 98.349 |
|  | 18:00 | 4.55 | 20.05 | 72.427 |
|  | 19:00 | 4.08 | 19.38 | 87.892 |
|  | 20:00 | 4.71 | 20.49 | 102.344 |
|  | 21:00 | 4.64 | 21.48 | 105.425 |
|  | 22:00 | 4.65 | 20 | 109.12 |
|  | 23:00 | 4.69 | 19.12 | 106.872 |
| 平均 |  | 4.77 | 14.11 | 99.19 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲